火警探測器證書格式

| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 火警探測器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | 日安 | 產地 | 國產 |
| 型號 | EEL-123 | 設備種類 | 光電式分離型 |
| 感知元件(特性) | 散亂光型 | 感度種類 | 1種 |
| 額定電壓（VDC） | 24 | 額定電流（mA） | 6.5 |
| 類型 | 非防水、普通型、再用型 | 額定溫度（℃） | -- |
| 監 視 距 離（m） | -- | 監視角度 | -- |
| 蓄積功能 | □有 ■無 | 蓄積時間（s） | -- |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用 |