密閉式撒水頭型式認可證書格式

| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 密閉式撒水頭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | 日安 | 型號 | AA-123 |
| 標示溫度(℃) | 68℃ | 型式種類 | 標準型 |
| 感度種類 | 第二種 | 感熱元件 | 易熔片 |
| 動作時間 | 60秒以內 | 標稱螺紋 | PT1/2、 |
| 安裝方向 | 向下型 | 有效撒水半徑(m) | 2.3 m |
| 標稱口徑 | 15A | 產地 | 國產 |
| K值 | 80/5.6 | 適用範圍 | 供自動撒水設備之撒水頭使用。 |

以下請不要列印出來：

1.當標示溫度＞79℃時 適用範圍請填寫：供自動撒水設備之撒水頭使用。

2.當標示溫度≦79℃時 適用範圍請填寫：供自動撒水設備之撒水頭及泡沫滅火設備之感

知撒水頭使用。

# Text boxes

gpm

(l(lb/in2)1/2

lpm

(kgf/cm2)1/2