密 閉 式 撒 水 頭

型式認可展延證書格式：

| 型式認可編號 | CSP-XXXX | 設備名稱 | 密閉式撒水頭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | JOB | 型號 | JOB123 |
| 標示溫度(℃) | 68℃ | 型式種類 | 小區劃型、標準型或 側壁型 |
| 感度種類 | 第一種或第二種 | 感熱元件 | 玻璃球(廠牌/型號)或 易熔片 |
| 動作時間 | 60秒以內或 60秒以上 | 標稱螺紋 | PT1/2、NPT1/2 |
| 安裝方向 | 向上型、向下型或 側壁型 | 有效撒水半徑(m) | 2.3 m、2.6 m或2.8 m或 左右各1.8m；前方3.6m |
| 標稱口徑 | 10A、15A或20A | 產地 | 國產、日本或美國等 |
| K值 | 50/3.5、80/5.6、114/8.0 | 適用範圍 | 供自動撒水設備之撒水頭使用。或 供自動撒水設備之撒水頭及泡沫滅火設備之感知撒水頭使用。 |

輕微變更內容：

|  | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 93年5月12日 | 內授消字第0930090966號 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

以下請不要列印出來：

1.當標示溫度＞79℃時 適用範圍請填寫：供自動撒水設備之撒水頭使用。

2.當標示溫度≦79℃時 適用範圍請填寫：供自動撒水設備之撒水頭及泡沫滅火設備之感

知撒水頭使用。

# Text boxes

gpm

(l(lb/in2)1/2

lpm

(kgf/cm2)1/2