流水檢知裝置型式認可證書格式

| 型式認可編號 | -- | 設 備 名 稱 | 流水檢知裝置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠 牌 | 日安 | 型 號 | AA-123 |
| 型式種類 | 自動警報逆止閥型 | 構件 | 本體+DV+PS+ADr+SV |
| 標稱口徑 | 100A | 最大使用流量(l/min) | 2100 |
| 標稱壓力 (配管連接部) | 10K | 最大使用流量之 壓力損失值(MPa) | 0.013 |
| 使用壓力範圍 (MPa ) | 0.15~1.4 | 最大使用流量之 等價管長(m) | 7.5 |
| 最低使用壓力之 不動作流量(l/min) | 1 | 檢知流量係數 | 50．60 |
| 安裝方向 | 垂直 | 產地 | 日本 |
| 適 用 範 圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |