火警發信機個別認可試驗紀錄表

| 申請者 |  | 申請數量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型號 |  | 認可編號 |  |
| 天氣溫濕度 | ； ℃/ ％ | 會同人員 |  |
| 試驗日期 | 年 月 日～ 年 月 日 | 試驗人員 |  |
| 試驗項目 | 樣品編號 | 判定 |
|  | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 |  |
| ㄧ般 | 構造 | 外殼尺寸 |  | 良 否 |
|  |  | 構造、零組件 |  | 良 否 |
|  |  | 配線 |  | 良 否 |
|  |  | 標示狀況(銘板、記號) |  | 良 否 |
|  | 形 狀 |  | 良 否 |
|  | 動 作 試 驗 |  | 良 否 |
| 分項 | 保 護 裝 置 強 度 |  |  |  |  |  | 良 否 |
|  | 絕緣電阻試驗 | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | 良 否 |
|  | 絕緣耐壓試驗 |  |  |  |  |  | 良 否 |
| 其他 |  |  |
| 綜合評價 | 合格 □ 不合格，內容： |
| 備註 |  |

註：1.以A4書寫。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。

3.本表格不足可自行延伸使用。