一齊開放閥個別認可試驗記錄表

| 申 請 者 |  | 試驗人員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品型號 |  | 審核人員 |  |
| 試驗日期 |  | 試驗個數 |  |
| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 |
|  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 合格 不合格 |
| 外觀 | 鑄造物的狀態 |  | □ □ |
|  | 機械加工完成狀態 |  | □ □ |
| 構造材質形狀尺寸 | 構造、材質以及形狀 |  | □ □ |
|  | 兩面之間尺寸(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 凸緣外徑(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 螺栓孔直徑(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 凸緣厚度(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 螺栓孔徑與個數(㎜×個) |  |  |  | □ □ |
|  | 配管連接部口徑 |  |  |  | □ □ |
|  | 閥體連接部螺絲 |  | □ □ |
| 耐 壓 | 閥 體 | 水壓 kgf/cm2 加壓 分鐘 | □ □ |
|  | 閥開放用控制部 | 水壓 kgf/cm2 加壓 分鐘 | □ □ |
|  | 閥 座 | 水壓 kgf/cm2 加壓 分鐘 | □ □ |
|  | 閥 座 洩 漏 | 水壓 kgf/cm2 加壓 分鐘 | □ □ |
| 動 作 | 一次側壓力 kgf/cm2 | s | s | s | □ □ |
|  | 二次側壓力 kgf/cm2 | s | s | s | □ □ |
| 標 示 | □產品種類名稱及型號 □製造廠家或商標 □製 造 批 號 □標 稱 壓 力 □壓力損失值 □標示水流方向之箭頭 | □型式認可號碼 □製 造 年 份 □內 徑 □使用壓力範圍 □安 裝 方 向 | □ □ |