火警中繼器證書格式

| 設備名稱 | 火警中繼器 |
| --- | --- |
| 型式認可編號 | -- | 型號 | AA-123 |
| 廠牌 | 日安 | 產地 | 國產 |
| 定 址 裝 置 | 機械式 | 外部配線阻抗(Ω) | 20(Ω)以下 |
| 定址碼數（組） | 1 | 監視迴路數（組） | 1 |
| 額定電壓（VDC） | 24 | 額定電流（mA） | 80 |
| 蓄積功能 | □有 ■無 | 蓄積時間（s） | -- |
| 輸 出 裝 置 | -- |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用 |