流水檢知裝置閥明細表（P1）

| 申請者 |  |
| --- | --- |
| 型 式 | 自動警報逆止閥型100A（10k垂直水平兩用） |
| 型 號 |  |
| 項 目 | 明 細 |
| 構成要件及組合 | 本體 + DV + PS+ Adr + SV |
| 使用壓力範圍 | 1.5-14 kgf / cm2 |
| 最大流量之壓力損失值•等價管長 | 0.5 kgf / cm2 •26.7m |
| 最低使用壓力之不動作流量 | 0.7 L /min |
| 閥入口及閥座口徑 | 閥入口100 +4mm、 閥座口徑75 +3mm |
| 本 體 | 材質 |  |
|  | 最小厚度 | mm |
|  | 兩面間距離 | mm |
| 凸 緣 | 規格 | CNS 7120 B1239 |
|  | 外徑 | ψ ± mm |
|  | 厚度 | ψ ± mm |
|  | 螺栓孔中心圓直徑 | ψ ± mm |
|  | 螺栓孔直徑、數量 | ψ ± mm、 個 |
| 本體連接部螺拴規格 | 規格 |  |
|  | 二面寬 |  |
| 材質 |  |
| 閥座墊片材質 |  |
| 閥 墊 片 材 質 |  |
| 閥 座 材 質 |  |
| 調整閥材質 |  |

流水檢知裝置閥明細表（P2）

| 項 目 | 明 細 |
| --- | --- |
| 滴水管型式記號 |  |
| 開 關 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製 造 者 名 |  |
|  | 額定電壓•電流 | V • A |
|  | 接 點 材 料 |  |
|  | 製造番號之表示方法 |  |
| 壓 力 開 關 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製 造 者 名 |  |
|  | 最高使用壓力 | kgf / cm2 |
|  | 動 作 壓 力 | 0.5 kgf / cm2 |
|  | 定格電壓•電流 | AC A V DC A |
|  | 延 遲 時 間 | 秒 |
|  | 製造番號之表示方式 | PS銘版印刷 |
| 遲滯箱 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製造編號之表示方式 |  |
| 水 鐘 | 型 式 記 號 |  |
|  | 最低動作流量 |  |
|  | 直徑 |  |
|  | 容許管徑•長度•高度 |  |
| 補助 逆止閥 | 型 式 記 號 |  |
|  | 製造編號之表示方式 |  |
| 信號停止閥 | 型 式 記 號 |  |

流水檢知裝置閥明細表（P3）

| 急 速 開 放 裝 置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 電 磁 閥 |  |  |
| 流水檢知裝置製造編號之表示方式 | PS銘版刻印 |
| 動作之概要 |  |

明細表說明:

1.構件部份若無該裝置則填具 ” N/A”

2.依據內政部消防技術審議委員會第166次會議紀錄往後標稱壓力規格填具10K、16K如為美規請以工作壓力換算為公制。(請參閱下方注意事項)

3.構件部份若有認證則需填具(本體 + DV + PS+ Adr9A + SV4)，明細也需詳實填寫。

4.型式一律為自動警報逆止閥型

流水檢知裝置注意事項

國產品及日本檢定品：

1.尺寸需符合基準P.1~P.5之規定值，尺度公差依CNS7120之規定

其餘進口產品：

1.尺寸依廠家申請值，尺度公差依ASME B 16.5之規定。

2.耐壓測試方面需以國外認證單位如UL認可之工作壓力換算公制如下表採用適當耐壓測試壓力。

流水檢知裝置耐壓試驗壓力

| 工作壓力 | 換算值 | 標稱壓力 | 水壓試驗壓力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150psi | 16>10.5>10 | 10K | 20 kg/cm2 |
| 175psi | 16>12.3>10 |  |  |
| 225psi | 16>15.8>10 |  |  |
| 250psi | 20>17.5>16 | 16K | 32 kg/cm2 |
| 300psi | 21>21.1>16 |  |  |