滅火器型式試驗紀錄表

第1頁共2頁

| 申 請 者 |  | 廠 牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  | 型 號 |  |
| 藥劑名稱 |  | 滅火效能值 |  |
| 試驗日期 | 年 月 日〜 年 月 日 |
| 試驗室溫 |  | 相對溼度 |  |
| 試 驗 者 |  | 會 同 者 |  |
| 一 般 試 驗 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 1.適用性 |  | □符合 □不符合 |
| 2.標示 |  | □符合 □不符合 |
| 分 項 試 驗 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 1.安全插梢 |  | □符合 □不符合 |
| 2.保持裝置 |  | □符合 □不符合 |
| 3.過濾網 (化學泡沫滅火器) |  | □符合 □不符合 |
| 4.液位標示 (化學泡沫滅火器) |  | □符合 □不符合 |
| 5.攜帶或搬運之裝置 |  | □符合 □不符合 |
| 6.壓力調整器 |  | □符合 □不符合 |
| 7.蓄壓壓力 |  | □符合 □不符合 |
| 8.耐衝擊強度 |  | □符合 □不符合 |
| 9.振動試驗(車用型) |  | □符合 □不符合 |
| 10.噴射距離、噴射時間 |  | □符合 □不符合 |
| 11.操作機構 |  | □符合 □不符合 |
| 12.滅火效能值 |  | □符合 □不符合 |
| 13.滅火劑充填量 |  | □符合 □不符合 |
| 14.噴射性能試驗 |  | □符合 □不符合 |
| 第2頁共2頁 |
| 試驗項目 | 試 驗 結 果 | 判 定 |
| 15.使用溫度範圍 |  | □符合 □不符合 |
| 16.軟管規格 |  | □符合 □不符合 |
| 17.無縫鋼瓶規格 |  | □符合 □不符合 |
| 18.耐蝕及防銹加工 |  | □符合 □不符合 |
| 19.本體容器厚度 |  | □符合 □不符合 |
| 20.本體容器之耐壓試驗 |  | □符合 □不符合 |
| 21.護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈 |  | □符合 □不符合 |
| 22.閥體 |  | □符合 □不符合 |
| 23.軟管 |  | □符合 □不符合 |
| 24.噴嘴 |  | □符合 □不符合 |
| 25.防止滅火劑之洩漏 |  | □符合 □不符合 |
| 26.安全閥 |  | □符合 □不符合 |
| 27.加壓用氣體量 |  | □符合 □不符合 |
| 28.加壓用氣體容器 |  | □符合 □不符合 |
| 29.氣體導入管 |  | □符合 □不符合 |
| 30.指示壓力錶 |  | □符合 □不符合 |
| 31.作動軸及氣體導入管 |  | □符合 □不符合 |
| 32.充填比 |  | □符合 □不符合 |
| 33.高壓氣體容器 |  | □符合 □不符合 |