避難方向指示燈型式試驗紀錄表

| 申請者 |  | 型式、型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試驗日期 |  | 設備種類區分 |  |
| 天氣溫溼度 |  | 試驗人員 |  |
| 試驗場所 |  | 審查人員 |  |
| 試験項目 | 試驗結果 | 判定 |
|  |  | 合格 不合格 |
| 外殼材質 |  | □□ |
| 標示面尺寸 |  | □□ |
| 外觀構造 |  | □□ |
| 點燈試 驗 | □附啟動器 | 啟動時間 秒 | □□ |
|  | □無啟動器者 |  | □□ |
| 絕緣電阻試驗 |  | 規定5MΩ以上 | □□ |
| 充電試驗 |  | □□ |
| 耐電壓試驗 |  | □□ |
| 充放電試驗 |  | □□ |
| 熾熱線試驗 |  | □□ |
| 平均亮度試驗 |  | □□ |
| 耐濕試驗 | 絕緣電阻 |  | 規定5MΩ以上 | □□ |
|  | 耐電壓 |  |  |
| 靜荷重試驗 |  | □□ |
| 標示 | □設備種類 □額定電壓、額定電流、頻率及充電時間 □使用光源規格及電池規格 □維持照明時間 □製造廠商名稱或商標 □設備名稱及型號 □製造年月 □型式、型式認可號碼 □使用方式及使用應注意事項 | □ □ |
| 備註 |  |