流水檢知裝置個別認可試驗紀錄表

| 申 請 者 |  | 試驗人員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品型號 |  | 審核人員 |  |
| 試驗日期 |  | 試驗個數 |  |
| □濕式 □乾式 □預動式 □亂數表（亂數骰） | 氣溫 ℃ 濕度 ％、 水溫 ℃ |
| （□K＝80 □K＝50 □K＝60 □K＝50 ,60） |

一般試驗

| 構造 | □合格 □不合格 | 尺度 | □合格 □不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外觀 | □合格 □不合格 | 材質 | □合格 □不合格 |
| 標示 | □合格 □不合格 |  |

分項試驗

| 試 驗 號 碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 號 碼 | ～ ～ | ～ ～ | ～ ～ | ～ ～ | ～ ～ |
| 製 造 號 碼 |  |  |  |  |  |
| 壓 力 開 關 |  |  |  |  |  |
| 耐壓（MPa） |
| 閥體 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 構件 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 閥座洩漏 | 濕 式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾式及預動式 | 一次側 | 二次側 |  |  |  |  |  |
|  | 最低使用壓力 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
|  | 最高使用壓力 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 性能[時間測定到0.1秒為止] |
| 安 裝 方 向 | □垂直□水平 | □垂直□水平 | □垂直□水平 | □垂直□水平 | □垂直□水平 |
| 動作點 | 壓力（MPa） | 次 |  | 動作 | 停止 | 動作 | 停止 | 動作 | 停止 | 動作 | 停止 | 動作 | 停止 |
| 第1動作點 最低使用壓力 | P1＝ P3＝ P2＝ | 1 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2動作點（濕式） | P1＝0.5 P3＝ | 1 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3動作點 | P1＝0.8 P3＝ P2＝ | 1 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4動作點 最高使用壓力 | P1＝ P3＝ P2＝ | 1 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 壓力開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水 鐘□閥門開啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發出連續信號或警報 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 不動作（2 分鐘） P1＝ ( Mpa 0.5 l /min) | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 備 考 |