金屬製避難梯個別試驗紀錄表

| 申請人 |  | 本會檢驗員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 試驗員 |  |
| 試驗場所 |  | 試驗日期 | 年 月 日 天氣 溫度 ℃ |
| 型 號 |  | 申請數量 |  | 一般試驗 |  |
| 種 別 | □懸吊型□倚靠型□固定型 | 預備品數 |  | 分項試驗 |  |
| 收納方式 | □折疊□伸縮□鏈條□鋼索 | 試驗結果 | □合格 □不合格 |
| 試驗項目 樣品 | 合 否 | 備 註 |
| 一 般 試 驗 | 外觀、構造 | 安全、確實、容易使用之構造 | □ □ |  |
|  |  | 螺絲等沒有鬆動 | □ □ |  |
|  |  | 各橫桿以同一間隔安裝 | □ □ |  |
|  |  | 橫桿踩踏面上有止滑裝置 | □ □ |  |
|  |  | 吊掛用金屬構件之安裝狀況 | □ □ |  |
|  | 標示 | 型號．種類 | □ □ |  |
|  |  | 製造廠名稱或商標 | □ □ |  |
|  |  | 製造年月．製造批號 | □ □ |  |
|  |  | 長度 | □ □ |  |
|  |  | 本身重量 | □ □ |  |
|  | 重量 | 申請值 ± kg | kg □ □ |  |
|  | 尺寸 | 長度申請值 ± mm | mm □ □ |  |
|  |  | 梯柱之間隔 最 | 上 | 部 | mm |  |
|  |  |  | 下 |  | mm |  |
|  |  | ± mm MMMMMMMMMMMM mmmmmm | □ □ |  |
|  |  | 橫桿之間隔申請值 | max | mm |  |
|  |  |  | min | mm |  |
|  |  | ± mm | □ □ |  |
|  |  | 橫桿 | 斷面形狀 | □ □ |  |
|  |  |  | 直徑等申請值 | max | mm |  |
|  |  |  |  | min | mm |  |
|  |  |  | ± mm | □ □ |  |
|  |  | 突出物之高度申請值 | max | mm |  |
|  |  |  | min | mm |  |
|  |  | ± mm mmmmmmmmmm mm | □ □ |  |

金屬製避難梯個別試驗紀錄表

| 試驗項目 樣品 | 合 否 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 一般試驗 | 材 質 | 梯柱 | □ □ |  |
|  |  | 橫桿 | □ □ |  |
|  |  | 突出物 | □ □ |  |
|  |  | 吊掛用金屬構件 | □ □ |  |
|  |  | 螺母類 | □ □ |  |
|  |  | 螺栓類 | □ □ |  |
|  |  | 性能試驗1次(展開、收納、安全 裝置、保安裝置) | □ □ |  |
| 分項試驗 | 衝擊 | 反覆展開(10次) | □ □ |  |
|  | 強 度 | 橫桿扭力2.3kgf-m | □ □ |  |
|  |  | 梯 柱 | K(L/2)×梯柱數×50kgf | □ □ |  |
|  |  |  | 額定載重×2kgf | □ □ |  |
|  |  | 橫 桿 | 10kg抗拉載重 | □ □ |  |
|  |  |  | 100kgf×2=200kgf | □ □ |  |
|  |  | 只記載固定型梯22kgf(直角荷重) | □ □ |  |
|  |  | 只記載倚靠型梯65kgf (水平荷重) | □ □ |  |
|  |  | 吊掛用金屬構件 K(L/2)×150kgf | □ □ |  |
|  |  | 突出物15kgf | □ □ |  |
| 備 註 | 1.強度試驗除橫桿扭力以外，試驗時間為5分鐘。 2.強度試驗 L：梯之長度(m)。 K：(L/2)後有小數點者，無條件進位至整數。 ※踩踏面之止滑裝置應不易脫落，且不得影響結構安全。 |